Puffer PR2


REZERVOR ACUMULARE PENTRU INCALZIRE CU DOUA SERPENTINE
Se foloseste pentru a creste randamentul sistemelor de incalzire.Permite utilizarea a pana la 3 surse de caldura externe si a unei rezistente electrice.


Caracteristici
· Volumul intre 300-2500 litrii
· Rezervor confectionat din otel S235JR si izolat cu spuma poliuretanica cu grosimea de 100 mm
· Toate racordurile sunt cu filet interior
· Are o serpentina pentru racordarea colectorului solar
· Optional se poate monta o rezistenta electrica
· Presiunea de lucru 3 bar

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg],

<

S

st
g

M oot

i

. Lo s




Date tehnice

	Denumire
	UM
	PR2-300
	PR2-500
	PR2-800
	PR2-1000
	PR2-1500
	PR2-2000
	PR2-2500



	Volum
	l
	300
	500
	800
	1000
	1500
	2000
	2500

	Diametru/cu izolatie
	mm
	550/750
	650/850
	790/990
	790/990
	1000/1200
	1150/1350
	1150/1350

	Inaltime/cu izolatie
	mm
	1410/1460
	1610/1660
	1860/1910
	2040/2090
	2170/2220
	2000/2250
	2680/2730

	Inaltime de montaj
	mm
	1430
	1640
	1900
	2075
	2220
	2260
	2730

	Serpentina inferioara
Suprafata

Volum
	mp

l
	1.0

6.2
	1.7

10.5
	2.9

17.9
	3.0

18.5
	3.4

21
	4.0

24.6
	4.0

24.6

	Serpentina inferioara

Suprafata

Volum
	mp

l
	0.5

3.1
	1.0

6.2
	1.8

11.1
	2.0

12.3
	2.4

14.8
	2.4

14.8
	2.4

14.8

	Presiune de lucru/temp.serpentina
	bar/C
	16/110
	16/110
	16/110
	16/110
	16/110
	16/110
	16/110

	Presiune de lucru/temp.puffer
	bar/C
	3/95
	3/95
	3/95
	3/95
	3/95
	3/95
	3/95

	Putere recomandata cazan
	kW
	6-10
	10-17
	15-27
	18-33
	27-50
	36-67
	45-83

	Racord senzor ½”
	A
	410
	410
	570
	580
	875
	920
	920

	Racord pt rezistenta    1 ½”
	B
	760
	790
	920
	1130
	1130
	1170
	1170

	Racord senzor ½”
	C
	1060
	1120
	1290
	1500
	1700
	1690
	1690

	Racord       1 ½”
	D
	1410
	1610
	1860
	2040
	2170
	2200
	2680

	Racord        1 ½”
	E
	1170
	1370
	1573
	1742
	1808
	1820
	2300

	Intrare serp.superioara 1”
	R
	1080
	1270
	1390
	1520
	1635
	1670
	1920

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Racord senzor ½”
	G
	1010
	1120
	1290
	1450
	1525
	1590
	1867

	Racord       1 ½”
	H
	880
	990
	-
	-
	1305
	1420
	1670

	Iesire serp. sup. 1”
	I
	880
	990
	1072
	1172
	1225
	1310
	1560

	Racord        1 ½”
	J
	770
	880
	980
	1060
	1085
	1170
	1420

	Racord ½”,   1 ½”
	K
	-
	-
	-
	-
	975(1/2”)
	-
	1170   (1 ½”)

	Intrare serpentina inferioara 1”
	L
	660
	770
	820
	880
	895
	980
	980

	Racord       1 ½”
	M
	540
	620
	670
	730
	765
	735
	735

	Racord senzor ½”
	N
	420
	460
	465
	495
	520
	500
	500

	Iesire serpentina inferioara 1”
	O
	260
	250
	310
	310
	375
	380
	380

	Racord       1 ½”
	P
	150
	150
	170
	170
	235
	230
	230

	Greutate
	kg
	100
	140
	185
	220
	348
	456
	497


